[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЩИТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2018 г №98

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования

«Защитенский сельсовет»

Щигровского района Курской области 

на 2018-2024гг.» 


       В соответствии с  Федеральным Законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г.№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

Постановляет:

       1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.» 
2.  Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Защитенского сельсовета                                        В.И.Аралкин
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
муниципального образования

«Защитенский сельсовет»

Щигровского района Курской области

от  01 октября2018 г.  №98
Муниципальная программа муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»
Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области 
на 2018-2024гг.»

Раздел 1. Паспорт
	Наименование программы
	«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2018-2024гг.»  (далее - Подпрограмма)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы       
	Администрация муниципального образования «Защитенский сельсовет»  Щигровского района Курской области                      

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

	Цель Программы


	Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального района потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

- улучшения экологической ситуации на территории потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018- 2024 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования Программы составит 28,186 тыс.рублей
Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.


Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1 Общая характеристика муниципального образования

     МО « Защитенский  сельсовет » наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных  образованиях  Курской  области »  и  является одним  из  18  аналогичных административно-территориальных образований (поселений)  Щигровского  района Курской  области .  Площадь  МО « Защитенский  сельсовет » – 105,35 кв. км . Территория  сельсовета располагается  в  южной  части  муниципального  района .  

      МО «Защитенский  сельсовет» с северной  стороны  граничит  с  МО « Титовский  сельсовет », МО« Мелехинский сельсовет »  и МО « Озерский сельсовет », с  востока с Тимским  районом , с  южной  стороны - с  Солнцевским  районом  и  с  запада с  Курским  районом . Начиная  от  верхней  левой  точки  граница  проходит  в  восточном  направлении , пересекая  лог  Ольгин , следует  до  лесополосы , поворачивает на  северо-запад , проходит  по  пашне , поворачивает  на  северо-восток , пересекает  автодорогу  Щигры-Защитное , идет  вдоль  лесополосы , поворачивает  на юго-восток  и  проходит  до  балки  Федотов Лог , поворачивает  на  северо-восток  и  вдоль  балки  следует  до  р. Озеренка , поворачивает  на  север  и  следует  вдоль  реки , затем  поворачивает  на  восток , следует  по  дну  балки  Озеренский  Лог , пересекает  её , поворачивает  на  юго-восток , пересекает  ур. Белый  Колодезь , меняет  направление  на  восток  и  проходит  по  ур. Белый Колодезь  до  пересечения  с  лесополосой , поворачивает  на  северо-восток  и  следует  вдоль  лесополосы  до  границы  с     МО « Мелехинский  сельсовет », далее  проходит  юго-восточном  направлении , затем  поворачивает  на северо-восток и следует до границы с  МО « Озерский сельсовет », далее  проходит  в  северо-восточном  направлении , пересекая  автодорогу  Щигры - В.Озерна , до  границы  с  Тимским  районом.

В  состав   МО « Защитенский  сельсовет » входят  9  населенных  пунктов:  

с. Защитное , с. Нижняя  Озерна , с. Вышняя  Озерна , д. Васильково , д. Быковка , 

д. Кукуевка , д. Набережная , пос. Белый  Колодезь , хут. Мещерские  Дворы . Административным центром  МО « Защитенский  сельсовет »  является – с. Защитное  Численность  населения  МО « Защитенский  сельсовет »  на  01.12.2016 г. составляет  652 человека , что составляет  0,02  %  от общего населения  Щигровского  района  .

Численность населения
Численность населения поселения  - 652 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Численность трудоспособного населения  на 01.01.2016г. составляет 361 чел., численность пенсионеров – 180 чел., население младше трудоспособного возраста – 111 чел.

Динамика численности населения 

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью –  настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения.

По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Щигровского района по итогам переписи 2010года составила 11,994 тыс. чел.

Численность  МО «Защитенский  сельсовет» по данным переписи 2016 г. составляет – 652 человека.

в том числе по населенным пунктам.

Динамика численности населения  
МО «Защитенский  сельсовет» по категориям населения

	№

п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта
	Число

дворов
	Общая

числен​ность, чел.
	в т.ч. трудо​способ​ного возраста
	в т.ч. пенсионеров

	
	
	
	
	
	
	

	1
	МО «Защитенский сельсовет»
	с.Защитное 
	81
	227
	123
	55

	
	
	с.Нижняя  Озерна 
	83
	229
	135
	46

	
	
	с.Вышняя  Озерна 
	23
	68
	35
	29

	
	
	д.Васильково
	18
	40
	17
	21

	
	
	д.Быковка 
	14
	29
	15
	9

	
	
	д.Кукуевка 
	1
	3
	2
	

	
	
	д.Набережная 
	1
	2
	
	2

	
	
	п.Белый  Колодезь
	4
	
	
	

	
	
	х.Мещерские  Дворы
	26
	55
	34
	18

	ИТОГО:
	250
	652
	361
	


Характеристика структуры общей численности населения поселения по итогам переписи 2010г.. (по всем населенным пунктам входящих в его состав)

	№ п/п
	Наименование поселения
	Численность, всего,чел
	%

	1.
	с.Защитное 
	227
	

	2.
	с.Нижняя  Озерна 
	229
	

	3.
	с.Вышняя  Озерна 
	68
	

	4.
	д.Васильково
	40
	

	5.
	д.Быковка 
	29
	

	6.
	д.Кукуевка 
	3
	

	7.
	д.Набережная 
	2
	

	8.
	п.Белый  Колодезь
	
	

	9.
	х.Мещерские  Дворы
	55
	

	
	Итого
	652
	100,0


Крупнейший населённый пункт — с.Защитное с числом проживающих – 227 человек – 34,9 % от всей численности МО «Защитенский сельсовет».
2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной  инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития МО «Защитенский сельсовет».  

В соответствии с данными, представленными администрацией МО «Защитенский сельсовет» наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.11.2012г. составляет 17,5 тыс. м2. 

В МО «Защитенский сельсовет»  частный жилищный фонд – 17,5 тыс. м2 (который составляет 100% всего жилищного фонда поселения). Государственная и муниципальная собственности на территории МО «Защитенский сельсовет» отсутствует.  

Жилищный фонд поселения по населенным пунктам на 01.11.2015 г.

	№ п/п
	Наименование поселения
	Общая площадь жилья, м2
	Кол-во домов, шт

	1.
	с.Защитное 
	
	

	2.
	с.Нижняя  Озерна 
	
	

	3.
	с.Вышняя  Озерна 
	
	

	4.
	д.Васильково
	
	

	5.
	д.Быковка 
	
	

	6.
	д.Кукуевка 
	
	

	7.
	д.Набережная 
	
	

	8.
	п.Белый  Колодезь
	
	

	9.
	х.Мещерские  Дворы
	
	

	
	Итого
	
	


Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности.  

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий 

качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность  составила ___ м2/чел. Всего  в  9 населенных пунктах – 250 жилых домов.   Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным водопроводом ___ домов составляет – ___%, природным газом – 194 домов  - 77,7%.  

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного МО «Защитенский сельсовет».   

Показатели обеспеченности коммунальными услугами 
индивидуального жилищного фонда 
	№ п/п
	Наименование поселения
	Кол-во домов, шт
	Инженерное обеспечение, кол-во домов

	
	
	
	Газифи-цировано домов
	Печное отопление
	колонки
	колодцы
	водопровод

	1.
	с.Защитное 
	81
	68
	13
	
	
	

	2.
	с.Нижняя  Озерна 
	83
	72
	11
	
	
	

	3.
	с.Вышняя  Озерна 
	23
	16
	7
	
	
	

	4.
	д.Васильково
	18
	11
	7
	
	
	

	5.
	д.Быковка 
	14
	13
	1
	
	
	

	6.
	д.Кукуевка 
	1
	
	1
	
	
	

	7.
	д.Набережная 
	1
	
	1
	
	
	

	8.
	п.Белый  Колодезь
	4
	
	4
	
	
	

	9.
	х.Мещерские  Дворы
	26
	15
	11
	
	
	

	
	Итого
	
	194
	
	
	
	


Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда 

МО «Защитенский сельсовет»  на 01.01.2015 года

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами %
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Удельн. потребление

 коммун. услуг в год
	Годовое  потребление

 коммунальных услуг в год

	
	
	Кол-во домов (ед.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Общ. площадь (кв.м)
	Центральный водопровод
	сетевой газ
	Электроэнергия
	вода
	электроэнергия
	газ
	Вода (куб.м /чел.)
	Электроэнергия (кВтч/чел.)
	Газ (куб.м/чел.)
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия (кВт)
	Газ (.куб.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	МО «Защитенский сельсовет»:
	
	652
	
	
	194
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	652
	
	
	194
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории 
муниципального образования «Щигровский район» на 01.01.2015 года 
Таблица 2

	№ п/п


	Наименование сельского поселения 
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность – ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности
	Наличие (ед.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Защитенский сельсовет
	1
	380
	уд
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100
	уд
	1
	150
	удов
	100
	1
	450
	хор
	100

	
	Итого по муниципальному образованию
	1
	380
	уд
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100
	уд
	1
	150
	удов
	100
	1
	450
	хор
	100


Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования.
3.1. Строительство объектов на период с 2018 по 2024 годы:
Газификация 
-«Газоснабжение _________________ Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта _____ тыс.руб., протяженность газопровода - ______км. 
Водоснабжение 
-«Реконструкция сетей водоснабжения Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области - сметная стоимость объекта ________ тыс.руб., протяженность водопровода - _______

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения муниципального образования в 2018-2024 годах

3.2.1. Текущее состояние системы электроснабжения муниципального образования Потребители муниципального образования Щигровского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго». Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.  
По состоянию на конец 2014 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 
Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел; 

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел; 

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел; 

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел; 

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2024 годы   - 0,60 кВт/чел.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

3.2.2 Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования в период 2018 -2024 годов  
Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2018-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 1,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,5 км воздушных линий уличного освещения. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением. Реконструкция действующих на территории муниципального района объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения

по Щигровскому району Курской области 

	№ п/п
	Наименование подстанции
	U ном, кВ
	Год ввода в эксплуатацию
	% износа ПС (по амортизации)
	Мощн. колич. тр–ров, МВА.
	Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт
	% загрузки


	ПС 110 кВ

	1
	Щигры
	110/ 35/10
	1968
	10,8
	2 х 25,0
	10,8
	21,6


	2
	Фосфоритная
	110/ 35/10
	1958
	58,3
	2 х 25,0
	4,2
	8,4

	3
	Басово
	110/ 35/10
	1962
	57,0
	5,6 + 10,0
	2,5
	16,3

	ПС 35 кВ

	1
	Н. Владимировка
	35/10
	1989
	68,3
	1 х 2,5
	0,1
	4,5

	2
	Комбикормовый завод
	35/10
	1976
	79,4
	2 х 6,3
	2,3
	18,5

	3
	Шаталовка
	35/10
	1991
	50,0
	2,5 + 4,0
	0,2
	3,4

	4
	Охочевка
	35/10
	1988
	68,9
	4,0 + 6,3
	1,1
	10,9

	5
	Чижовка
	35/10
	1979
	100,0
	1 х 1,6
	0,2
	14,0

	6
	Алексеевка
	35/10
	1986
	100,0
	1 х 2,5
	0,3
	12,6

	7
	Вязовое
	35/10
	1979
	19,2
	1 х 2,5
	0,4
	14,4

	8
	Б. Змеинец
	35/10
	1987
	92,0
	1 х 1,6
	0,3
	9,9

	9
	Защитное
	35/10
	1985
	95,9
	1 х 1,6
	0,2
	14,0

	10
	Н.Теребуж
	35/10
	1967
	100
	1 х 2,5
	0,2
	8,0

	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование ВЛ
	Год ввода в эксплуатацию
	Марка

сечение провода мм2
	Протяженность ВЛ, км
	% износа

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	По трассе
	Двух
цепного участка
	


	ВЛ-35 кВ

	1
	Щигры-Охочевка
	1974,79
	АС-95, 70
	12,8
	12,8
	72,5

	2
	Щигры-Н.Владимировка
	1987
	АС-70
	1,5
	
	33,3

	3
	Щигры-Геомаш
	1993
	АС-70
	1,2
	
	30,0

	4
	Фосфоритная-Вязовое
	1966
	АС-70
	6,5
	
	83,3

	5
	Вязовое-Стаканово
	1966
	АС-70
	13,0
	0,5
	80,8

	6
	Стаканово-Б.Змеинец
	1987
	АС-70
	13,6
	
	46,2

	7
	Фосфоритная-Комбикормовая
	1987
	АС-70, 120
	5,7
	
	36,4

	8
	Н.Владимировка-Комбикормовая
	1987
	АС-150, 70
	3,5
	
	42,9

	9
	Охочевка-Алексеевка
	1967, 71
	АС-95, 70, 50
	27,0
	
	79,2

	10
	Алексеевка-Н.Теребуж
	1967, 89
	АС-95, 70
	12,1
	2,7
	79,3

	11
	Н.Теребуж-Казанка
	1973
	АС-95
	11,9
	
	73,9

	12
	Басово-Защитное
	1969, 86
	АС-70
	7,6
	
	73,3

	13
	Защитное-Афанасьевка
	1969, 86
	АС-70
	17,6
	0,2
	76,5

	ВЛ-110 кВ

	1
	Фосфоритная-Черемисиново
	1966
	АС-150
	20,3
	
	80,4

	2
	Фосфоритная-Тим
	1970
	АС-95
	31,5
	0,2
	75,9

	3
	Басово-Фосфоритная
	1982
	АС-95
	30,1
	5,9
	44

	4
	Фосфоритная-Садовая 1
	1968
	АС-150
	33,2
	4,2
	36,1

	5
	Фосфоритная-Садовая 2
	1968,83
	АС-150
	4,2
	
	40,5


Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения

муниципального образования 2018 – 2024 годы 
	№

п/п
	Описание и цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию

проекта

(млн. руб.)
	Срок

реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Электроснабжение индивидуальных жилых домов  
	ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км
	1,5
	2018-24
	Обеспечение электроэнергией домов
	Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства

	
	
	Уличное освещение-1,5 км
	0,75
	2018-24
	
	

	2
	Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения
	Уличное освещение-3 км
	1,5
	2018-24
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства

	
	Итого
	
	3,75
	
	
	


3.3. Прогноз развития схемы газоснабжения в муниципального образования.
3.3.1.  Текущее состояние системы газоснабжения 
Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет ____%.

Строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах осуществлялось в 2001-2014 годах.
3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения в муниципальном образовании период 2018-2024 годов
Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу в период 2018-2024 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия. 
В населенных пунктах расположенных на территории муниципального образования в период 2018-2024 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности около ____ домовладений существующего индивидуального жилья. Для осуществления данной задачи в период 2018-2024 годов планируется построить более ____ км  распределительных газопроводов. 
Характеристика действующей системы газоснабжения

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2015г.
	№ п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района
	Межпоселковые 

газопроводы  (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Прим.
	Кол-во
	Год 

ввода
	Прим.
	Кол-во 

(ед)
	Прим.
	Кол-во 

(ед)
	Прим.

	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13

	1
	Защитенский сельсовет
	17,126
	2003-2013
	
	35,693
	2003-2013
	
	194
	
	8
	

	
	Итого по муниципальному образование
	17,126
	2003-2013
	
	35,693
	2003-2013
	
	194
	
	8
	


Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы

в муниципальном образовании в 2018-2024 годах

	№ п/п


	Наименование

МО н/п
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Количество

	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	с.Защитное 
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	2.
	с.Нижняя  Озерна 
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	3.
	с.Вышняя  Озерна 
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	4.
	д.Васильково
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	5.
	д.Быковка 
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	6.
	д.Кукуевка 
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	7.
	д.Набережная 
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	8.
	п.Белый  Колодезь
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	9.
	х.Мещерские  Дворы
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по МО
	индивидуальные жилые дома
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	


Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

в муниципальном образовании в 2018-2024 годах

	№

п/п


	Описание и цель проекта


	Технические параметры проекта


	Ст-сть

проекта

(млн. руб.)
	Срок

реализации проекта
	Эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Строительство и обеспечение сетевым газом объектов индивидуального жилья и социальной сферы расположенных на территории муниципальных образований
	
	
	
	Улучшение качества обеспечения природным газом
	Средства бюджета

Средства населения

	
	
	Газификация населенных пунктов МО
	
	2020-22
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	2020-22
	
	


3.4. Схема развития водоснабжения в муниципальном образовании 

в 2018-2024 годах
3.4.1. Текущее состояние системы водоснабжение в муниципальном образовании.

Система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах на территории муниципального образования. По состоянию на 01.01.2018 года она включает в себя 6 артезианских скважин, 6 водонапорных башен, 21 уличных водоразборных колонок и 9,5 км водопроводных сетей, из них 9,5 км муниципальной собственности, в собственности хозяйствующего субъекта. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на ____% обеспечивает потребности населения. Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду от электромеханических водозаборных колонок. Система централизованного водоснабжения муниципального образования характеризуется степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет около 50%. На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

3.4.2. Перспективы развития схемы водоснабжения в муниципальном образовании на период 2018-2024 годов
Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2018-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования. В муниципальном образовании в период 2018-2024 годов предполагается  провести реконструкцию сетей водоснабжения подключить к сетям центрального водоснабжения в общей сложности более 50 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 1 объекта социальной  сферы. Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования предусматривается реконструировать более 3 км водопровода. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением.
Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях 

муниципального образования на 01.01.2018г.

	№ п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района


	Насосные станции (ед.)
	Артезианские скважины (ед.)
	Напорный водовод

(км)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	16
	17
	
	19
	20
	21
	22

	1
	Защитенский сельсовет
	0
	0
	0
	6
	1966-1984
	
	0
	0
	0
	6
	1966-1984
	
	9,5
	1966-1984
	
	21
	1966-1984
	
	
	

	
	Итого по Муниципальному образованию
	0
	0
	0
	6
	1966-1984
	
	0
	0
	0
	6
	1966-1984
	
	9,5
	1966-1984
	
	21
	1966-1984
	
	
	


Прогноз строительства объектов водоснабжения 
в муниципальном образовании в 2018 -2024 годах

	№ п/п


	Наименование

населенного пункта
	Наименование объектов водоснабжения
	Един. 

измер.
	Количество 

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	с.Защитное
	Реконструкция сетей водоснабжения
	км
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-

	
	
	Итого:
	км
	3,0
	
	
	
	-
	-
	-
	3,0
	-
	-
	-


Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

муниципальном образовании 2018 – 2024 годы 

	№

п/п


	Описание и цель проекта


	Технические параметры проекта


	Затраты на реализацию

проекта

(млн. руб.)
	Срок

реализации проекта


	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция объектов водоснабжения
	с.Защитное – водопровод –3,0 км
	5,00
	2020-24
	Повышение качества обеспечения водоснабжением
	Средства бюджетов

	
	Итого
	
	5,00
	2020-24
	
	


3.5. Прогноз схемы развития  санитарной очистки в в муниципальном образовании на период 2018-2024 годов.
С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования предполагается разработка эффективной санитарной очистки и вывоза ТБО. В период 2018-2024 годов планируется устройство контейнерных площадок и ассортимента контейнеров для сбора ТБО. Кроме того, предполагается приобретение  единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов 

в муниципальном образовании на 2018-2024 годы

	№

п/п
	Годы
	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения

( куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО

( куб. м)
	Прим.

	1
	2018
	652
	2,2
	
	
	

	2
	2019
	652
	2,3
	
	
	

	3
	2020
	652
	2,3
	
	
	

	4
	2021
	652
	2,4
	
	
	

	5
	2022
	652
	2,4
	
	
	

	6
	2023
	652
	2,5
	
	
	

	7
	2024
	652
	2,5
	
	
	


Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в 
 в муниципальном образовании на 2018-2024 годы

	№

п/п
	Годы
	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ЖБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от населения

(куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ЖБО

(куб. м)
	Прим.

	1
	2018
	652
	2,8
	
	
	

	2
	2019
	652
	3,0
	
	
	

	3
	2020
	652
	3,2
	
	
	

	4
	2021
	652
	3,4
	
	
	

	5
	2022
	652
	3,6
	
	
	

	6
	2023
	652
	3,8
	
	
	

	7
	2024
	652
	4,0
	
	
	


Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения

сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке  в муниципальном образовании на 2018-2024 годы

	№ п/п
	Наименование специальной техники
	Количество по этапам реализации программы

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Мусоровоз (контейнеровоз)
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1

	2
	Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1

	3
	Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов в муниципальном образовании 
2018 – 2024 годы 

	№

п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию

проекта

(млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполаг. источник финанс-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации  ТБО
	0,02
	2018-2024
	Бюджет

	2
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед.
	0,09
	2018-2024
	Бюджет

	3
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 18 ед.
	0,126
	2018-2024
	Бюджет

	4
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 8 ед.
	24,0
	2018-2024
	Бюджет

	5
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Ликвидация стихийных свалок на территории МО
	
	0,2
	2018-2024
	Бюджет

	
	Итого
	
	
	24,436
	
	


Источники инвестиций, тарифы и доступность программы 
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2024 годы составляет ________ тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел. Управление Программой
Администрация муниципального образования  - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.
С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального район ежегодно согласовывает перечень объектов для проведения мероприятий по модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального района.
Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального района путем внесения соответствующих изменений в Программу. Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы. 
Раздел. Оценка социально – экономической  эффективности муниципальной программы

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста 

	№

п/п
	Вид оказываемой коммунальной услуги
	Вид взимаемого 

платежа
	Ед. измер.
	Сумма платежа за единицу измерения (руб.)

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	электроснабжение
	Тариф 
	кВтч
	3,05
	3,23
	3,43
	3,63
	3,85
	4,08
	4,33
	4,59
	4,86
	5,15

	
	
	
	индекс роста
	1
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	2
	газоснабжение
	Тариф 


	куб.м
	4,75
	5,04
	5,34
	5,66
	6,00
	6,2
	6,74
	7,14
	7,57
	8,03

	
	
	
	индекс роста
	1
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	3
	водоснабжение
	Тариф 


	куб.м
	31,96
	33,88
	35,91
	38,06
	40,35
	42,77
	45,36
	48,06
	50,94
	54,0

	
	
	
	индекс роста
	1
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	4
	водоотведение
	Тариф 


	куб.м
	23,59
	25,01
	26,51
	28,10
	29,78
	31,57
	33,46
	35,47
	37,60
	39,85

	
	
	
	индекс роста
	1
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	
	
	Плата за подключение
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	сбор и вывоз ТБО
	Тариф 
	куб.м
	198,0
	209,9
	222,5
	235,8
	250,0
	265,0
	280,9
	297,7
	315,6
	334,5

	
	
	
	индекс роста
	1
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06


Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг 
на период реализации Программы

	№

п/п
	Вид оказываемой коммунальной услуги
	Расчетная единица оплаты

в месяц
	Сумма платежа за единицу измерения (руб.)

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Электроэнергия


	1 кв. м жилой площади
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 человек     (50Вт/ч*3,05руб)
	152,5
	160,8
	168,8
	178,1
	187,9
	198,2
	209,1
	220,6
	232,7
	245,6
	259,0
	273,3

	2
	Газоснабжение


	1 кв. м жилой площади
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 человек    (13,3куб.м.*4,75руб)
	63,18
	66,6
	70,3
	74,2
	78,2
	82,5
	87,1
	91,9
	96,9
	102,3
	107,9
	113,8

	3
	Водоснабжение


	1 кв. м жилой площади
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 человек  (5куб.м*31,96руб)
	159,8
	168,5
	177,8
	187,6
	197,9
	208,8
	220,3
	232,4
	245,2
	258,7
	272,9
	287,9

	4
	Водоотведение

	1 кв. м жилой площади
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 человек    (5куб.м.*23,59руб.)
	117,95
	124,4
	131,3
	138,5
	146,1
	154,1
	162,6
	171,5
	181,0
	190,9
	201,4
	212,5

	5
	Сбор и вывоз ТБО
	1 кв. м жилой площади
	1,01
	1,06
	1,12
	1,18
	1,25
	1,31
	1,39
	1,46
	1,54
	1,63
	1,72
	1,81

	
	
	1 человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1
7

